АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

Усадищенское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26 марта  2013  года                                                                                    № 19

д.Усадище

Волховского района Ленинградской области

Об  первичных  мерах  пожарной  безопасности

на территории  муниципального  образования

Усадищенское  сельское поселение

## В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом  от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде, учреждениях и на объектах различных форм собственности на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение

## постановляю:

## 1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного  инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам ( приложение № 1 )

## 2. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности неработающего населения, служащих, работников предприятий, организаций, учреждений и обучающихся  в образовательных учреждениях на территории муниципального образования Усадищенское  сельское поселение (приложение № 2).

## 3. Утвердить типовое Положение об обеспечении первичных мер  пожарной безопасности на территории муниципального образования Усадищенское  сельское поселение (приложение № 3).

## 4. Утвердить  Положение  об организации  общественного контроля  за соблюдением  требований   пожарной безопасности в границах  МО Усадищенское сельское поселение ( приложение № 4).

5. Настоящее постановление вступает в силу после  официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте  администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

6. Постановление администрации МО Усадищенское сельское поселение  от  26.04.2007г. № 6 « Об  обеспечении  пожарной безопасности на территории  Усадищенского сельского поселения» считать  недействительным.

7. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Усадищенское   сельское поселение                                               В.В.Кращенко

Исп.Щелокова М.Г.

Тел.34-319

Утверждено

постановлением

главы администрации

МО Усадищенское сельское поселение

№ 19  от 26  марта   2013  года

(приложение № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и  строений, принадлежащих гражданам

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Занимаемая площадь | Средство пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | огнету- шитель | ящик с песком емкостью 0,5 куб | бочка с водой и ведро | багор, топор |
| 1. | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | здание | 1 | - | 1 <*> | - |
| 2. | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | здание | 1 <*> | - | 1 <*> | - |
| 3. | Индивидуальные гаражи | гараж | 1 | - | - | - |
| 4. | Сараи, бани, хозяйствен- ные постройки, гаражи | группа построек | - | 1 | 1 | 1,1 |

-----------------------------

<*> Устанавливаются в период проживания (в летнее время)

Примечание:

1.В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

2.Огнетушители устанавливаются в зависимости от типа емкостью не менее пяти литров (килограмм).

Утверждено

постановлением

главы администрации

МО Усадищенское сельское поселение

№ 19  от 26 марта  2013  года

(приложение № 2)

## ПОЛОЖЕНИЕ

## об обязательном обучении мерам пожарной безопасности неработающего населения, служащих, работников предприятий, организаций, учреждений и обучающихся  в образовательных учреждениях

## на территории муниципального образования

## Усадищенское  сельское поселение

1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Федеральным Законом «О пожарной безопасности», Правилами  пожарной безопасности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности.

2. Настоящее Положение распространяется на организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, детские сады и общеобразовательные учреждения.

## 3. Противопожарная подготовка неработающего населения, служащих, работников предприятий, организаций, учреждений и обучающихся  в образовательных   учреждениях на  территории муниципального образования

## Усадищенское   сельское поселение  проводится в целях  обучения основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.

## 4. Обучение по программам пожарно-технического минимума обязаны пройти следующие категории граждан:

## - руководители предприятий и организаций, а также лица, ответственные за противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей (50  и более человек);

## - руководители детских выездных учреждений;

## - председатели пожарно-технических комиссий;

## - начальники и члены добровольных пожарных  дружин предприятий, организаций;

## - внештатные инструкторы пожарной охраны;

## -председатели советов первичных организаций добровольных пожарных обществ;

## - лица, выполняющие сварочные и другие огневые работы;

## - мотористы пожарных мотопомп и пожарных автомобилей;

## - детских оздоровительных, спортивных учреждений и учреждений туризма различного профиля;

## - лица, обучающие население мерам пожарной безопасности.

## 5. Право на проведение обучения по программам пожарно-технического минимума с выдачей удостоверений установленного образца предоставляется юридическим и физическим лицам, имеющим лицензию на указанный вид деятельности, по специально разработанным и согласованным в установленном порядке программам.

## 6. При составлении программ пожарно-технического минимума должны учитываться требования плана-графика согласно приложению к настоящему Положению.

## 7. В соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности  в Российской Федерации на каждом объекте должна быть разработана инструкция  о мерах  пожарной безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа.

## 8. Допуск к работе на объекте осуществляется после прохождения работником противопожарного  инструктажа с отметкой в соответствующем журнале. При изменении специфики труда работник  проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного  режима.

## 9. При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано знакомить работника с основными правилами пожаробезопасного поведения.

## 10. На предприятиях, имеющих кабинеты, (уголки) по технике безопасности, противопожарный инструктаж осуществляется в этих помещениях. При этом помещение должно быть обеспечено наглядно-изобразительными противопожарными пособиями (плакатами), правилами пожарной безопасности, инструкциями и материалами по предупреждению пожаров в быту.

## 11. Общий противопожарный  инструктаж  работников предприятий  ежегодно проводит лицо, ответственное  за проведение противопожарного инструктажа.

## 12. на предприятиях, имеющих  отдельные пожароопасные участки, дополнительные занятия проводятся только с определенными категориями работников (рабочие покрасочных участков, деревообрабатывающих цехов, работники складов и других пожароопасных участков).

## 13. Противопожарный инструктаж  неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста) осуществляется ежегодно лицами, назначенными руководителем жилищно-эксплуатационной организации, главой администрации муниципального образования  Усадищенское  сельское поселение, по специальной инструкции под роспись.

## 14. При заключении договора социального найма  жилого помещения наниматель обязан провести противопожарный инструктаж  ответственного квартиросъемщика.

## Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать  проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.

## Приложение к Положению  № 1

## План-график проведения занятий по программам пожарно-технического минимума

| № п/п | Категория обучаемых | Количество учебных часов | Периодичность занятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности предприятий, организаций и учреждений | 7 | Один раз в три года |
| 2 | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в муниципальном образовании | 7 | Один раз в три года |
| 3 | Начальники добровольных пожарных дружин предприятий, организаций и учреждений | 35 | Один раз в три года |
| 4 | Председатели пожарно-технических комиссий предприятий, организаций и учреждений | 14 | Один раз в три года |
| 5 | Внештатные инструкторы пожарной охраны | 7 | Один раз в три года |
| 6 | Председатели советов первичных организаций добровольного пожарного общества | 7 | Один раз в три года |
| 7 | Рабочие, выполняющие сварочные и другие огневые работы | 7 | Ежегодно |
| 8 | Члены добровольных пожарных дружин | 24 | Один раз в три года |
| 9 | Лица, обучающие население мерам пожарной безопасности по месту жительства | 6 | ежегодно |

Утверждено

постановлением

главы администрации

МО Усадищенское  сельское поселение

№ 19  от  26  марта  2013  года

(приложение № 3)

## Типовое положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования

## Усадищенское  сельское поселение

## 1. Общие положения

## 1.1. Настоящее типовое положение определяет порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории  МО  Усадищенское  сельское поселение.

## 1.2. Для целей настоящего Типового положения используются следующие понятия:

## - первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей  и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

## -  пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

## - пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью  граждан, интересам общества и государства;

## - меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

## - пожарная охрана – совокупность создаваемых в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

## - нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технические регламенты и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

## - профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничения их последствий;

## - требования пожарной безопасности -  специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной  безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами  или уполномоченным государственным органом;

## - противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использование других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения.

## 2.  Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

## 2.1. Обеспечение мер пожарной безопасности предусматривает:

## - муниципальное правовое регулирование вопросов  организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в сфере пожарной безопасности;

## - разработку и осуществление мероприятий  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории;

## - разработку, утверждение и исполнение бюджета МО Усадищенское  сельское поселение в части расходов на пожарную безопасность, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения программ обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования  Усадищенское  сельское поселение;

## - установления порядка привлечения сил и средств для тушения  пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

## - осуществление контроля  за состоянием пожарной безопасности на территории МО Усадищенское  сельское поселение, введение особого противопожарного режима, установления на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности, согласованных с отделом по ГО и ЧС  МО Волховский муниципальный район;

## - осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории МО Усадищенское  сельское поселение;

## - муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

## - организация обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний;

## - определение порядка информирования населения о принятых администрацией МО Усадищенское  сельское поселение решениях по обеспечению пожарной безопасности;

## - осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участие населения в борьбе  с пожарами;

## - организацию тушения пожаров в границах МО  Усадищенское  сельское поселение, а также объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку и утверждение плана привлечения сил и средств для тушения пожаров;

## - размещение муниципального заказа на обеспечение  пожарной безопасности;

## - организацию проведения муниципального контроля за соответствием муниципального жилищного фонда требованиям пожарной безопасности.

## 3. Организация проведения  противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности.

## 3.1. Администрация МО Усадищенское  сельское поселение организует и обеспечивает   проведение противопожарной пропаганды  и обучение населения мерам пожарной безопасности, являющихся одной из форм профилактики пожаров и предупреждения гибели людей на пожарах.

## 3.2.  Противопожарная пропаганда  и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляется через тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы, средства массовой информации, путем выпуска специальной литературы, рекламной продукции, листовок и памяток, через обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, устную агитацию (доклады, лекции, беседы), средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные  технологии), работу с творческими союзами по пропаганде противопожарных знаний, а также сходы граждан, на которых принимаются решения по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории МО  Усадищенское  сельское поселение.

## 3.3. Обучение учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется через преподавание в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», тематические и творческие конкурсы, спортивные мероприятия  по пожарно-прикладным видам спорта, экскурсии в пожарно-спасательные подразделения  с показом техники и открытого урока обеспечения безопасности жизни, организация тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин, организацию работы в летних оздоровительных лагерях, создание дружин юных пожарных, оформление уголков пожарной безопасности.

## 3.4.  Для организации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности  и проведения противопожарной пропаганды главой администрации МО Усадищенское  сельское поселение назначается ответственное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, проводимой администрацией муниципального  образования, руководителями предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений и детских дошкольных учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

## 3.5. Должностное лицо администрации МО Усадищенское  сельское поселение, ответственное за проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, ведет необходимую документацию по планированию и учету работы и контролирует ведение документации руководителями объектов, находящихся в муниципальной собственности.

## 3.6. Администрация МО Усадищенское  сельское поселение является основным организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на территории МО  Усадищенское  сельское поселение.

## 3.7. В бюджете МО Усадищенское  сельское поселение  предусматриваются средства на противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности.

## 3.8. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводятся на постоянной основе и непрерывно.

## 3.9. Финансирование и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Усадищенское  сельское поселение является расходным обязательством бюджета МО Усадищенское   сельское поселение.

Утверждено

постановлением

главы администрации

МО Усадищенское  сельское поселение

№ 19  от  26  марта  2013 года

(приложение № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации общественного контроля  за  соблюдением   требований пожарной безопасности в границах   МО Усадищенское сельское поселение

1.Настоящее  Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской  Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69- ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, в целях реализации в населенных пунктах на территории Усадищенского сельского поселения первичных мер пожарной безопасности и регулирует вопросы организации работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

2.Для целей настоящего  Положения используются следующие понятия:

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

нарушение требований пожарной безопасности- невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства   и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений  и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно – спасательных работ;

государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

нормативные документы по пожарной безопасности – технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности;

первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

добровольная пожарная охрана – форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;

общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности  - работа по профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах;

3.Общественный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности является формой участия граждан в добровольной пожарной охране. Гражданин, участвующий в проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, является добровольным пожарным.

4.Для осуществления общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности из числа работников администрации сельского поселения назначается лицо, ответственное за организацию такой работы.

5.Работы по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности включают  в себя:

контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах  сельского поселения;

подготовку от имени главы администрации сельского поселения предложений гражданам, проживающим в населенных пунктах, руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным лицам об устранении нарушений требований пожарной безопасности;

подготовку предложений в адрес главы администрации сельского поселения о передаче материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный орган  государственного пожарного надзора;

подготовку своевременной информации главе администрации сельского поселения о необходимости введения на территории населенного пункта особого противопожарного режима и разработку мер пожарной безопасности на особый период, а также контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, установленных на особый период;

проведение противопожарной  пропаганды в населенных пунктах путем бесед о мерах пожарной безопасности;

6. Работа по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности проводятся  на основании планов – заданий, выдаваемых администрацией сельского поселения, с представлением отчета о проделанной работе, а также по мере необходимости, при обращении граждан, проживающих в населенных пунктах, либо при выявлении на территории населенного пункта

нарушений требований пожарной безопасности.

7.При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной безопасности, направляемой в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер, к информации должны прилагаться:

копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц;

копии решений администрации сельского поселения, сходов жителей, совета депутатов по  вопросам нарушения требований пожарной безопасности;

акт, составленный по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, подписанный гражданином, осуществляющим общественный контроль;

другая документация, необходимая для проведения проверки.

8.Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных должностных лиц вручаются или направляются по почте в форме писем, подписанных главой администрации Усадищенского сельского поселения .

9.Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной собственностью, направляются в случаях, если допущенные ими нарушения требования пожарной безопасности влияют на пожарную безопасность населенного пункта в целом или объекта, находящегося в муниципальной собственности.

10.Проведение общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, осуществляется при согласии собственника на проведение указанного контроля.

11.На основе отчетов о проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, должностное лицо администрации, ответственное за организацию такой работы, не реже  одного раза в  полугодие:

обобщает данные отчетов о проведении общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности;

подготавливает предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, иных должностных лиц;

подготавливает материалы о нарушениях требований пожарной безопасности  для передачи их в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер;

разрабатывает и представляет главе администрации и совету депутатов сельского поселения перечень мероприятий по обеспечению требований пожарной безопасности в населенных пунктах;

проводит иную работу, направленную на решение вопросов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

готовит информацию в территориальный орган государственного пожарного надзора о результатах проведения на территории сельского поселения общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

12.Общее руководство деятельностью по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляется главой администрации поселения.